附件3：

《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）勘误表（三）

| 页码 | 定额编号 | 行数或内容 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全十一册 | 机械名称 | 直流弧焊机 功率10kW | 直流弧焊机 容量 10kV.A |
|  | 全十一册 | 机械名称 | 直流弧焊机 功率14kW | 直流弧焊机 容量 14kV.A |
|  | 全十一册 | 机械名称 | 直流弧焊机 功率20kW | 直流弧焊机 容量 20kV.A |
|  | 全十一册 | 机械名称 | 直流弧焊机 功率32kW | 直流弧焊机 容量 32kV.A |
|  | 全十一册 | 机械名称 | 直流弧焊机 功率40kW | 直流弧焊机 容量 40kV.A |
| 《第七册 通风空调工程》 |  |  |  |  |
| P8 | 30701025--30701029 | 多联体空调机室外机 制冷量（kW) ≤30/≤50/≤90/≤140/≤200 |  |  |
| P8 | 30701025--30701029 | 工料机基价（元） | 639.33／950.12／1418.58／1734.27／395.21 | 395.21／639.33／950.12／1418.58／1734.27 |
| P8 | 30701025--30701029 | 人工费基价（元） | 575.47／863.25／1294.98／1580.95／338.89 | 338.89／575.47／863.25／1294.98／1580.95 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料费基价（元） | 49.88／72.89／98.02／123.15／42.34 | 42.34／49.88／72.89／98.02／123.15 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料栏 施工机具使用费基价（元） | 13.98／13.98／25.58／30.17／13.98 | 13.98／13.98／13.98／25.58／30.17 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料栏 镀锌弹簧垫圈 M16 | 12.48／18.72／24.96／31.2／10.4 | 10.4／12.48／18.72／24.96／31.2 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料栏 镀锌垫圈 M16 | 24.96／37.44／49.92／62.4／20.8 | 20.8／24.96／37.44／49.92／62.4 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料栏 镀锌六角螺栓带螺母 M16╳85-100 | 12.24／18.36／24.48／30.6／10.2 | 10.2／12.24／18.36／24.48／30.6 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料栏 煤油 | 0.125／0.169／0.253／0.337／0.125 | 0.125／0.125／0.169／0.253／0.337 |
| P8 | 30701025--30701029 | 材料栏 棉纱 | 0.5／0.5／0.75／1／0.5 | 0.5／0.5／0.5／0.75／1 |
| P8 | 30701025--30701029 | 机械栏 电动卷扬机 单筒快速 牵引力10kN | 0.013／0.013／-／-／0.013 | 0.013／0.013／0.013／-／- |
| P8 | 30701025--30701029 | 机械栏 电动卷扬机 单筒慢速 牵引力30kN | -／-／0.06／0.06／- | -／-／-／0.06／0.06 |
| P8 | 30701025--30701029 | 机械栏 汽车式起重机 提升质量8t | 0.021／0.021／0.031／0.039／0.021 | 0.021／0.021／0.021／0.031／0.039 |
| P8 | 30701025--30701029 | 机械栏 载货汽车 装载质量5t | 0.009／0.009／0.013／0.016／0.009 | 0.009／0.009／0.009／0.013／0.016 |
| P65 | 30703053--30703055 | 材料栏 活动篦式风口 | 无 | 增加（1.000）/（1.000）/（1.000） |
| P65 | 30703053--30703055 | 机械栏 履带式单斗挖掘机 液压斗容量2.5 | （1.000）/（1.000）/（1.000） | 取消 |
| 《第八册 工业管道工程》 |  |  |  |  |
| 306-365 | 30803001--30803063 30803081--30803109 30803127--30803138 30803149--30803217 30803235--30503257 30803275--30803336 | 材料栏 水 | 单位“m3”，单价“3.00” | 单位“kg”，单价“0.003” |
| 327-328 | 30803127--30803138 | 塑料法兰 带螺栓 | 数量：1.2 | 数量：2 |
| 572-573 | 30807132--30807142 | 材料栏 袋装水泥 42.5R | 单位 “t” | 单位“kg” |
| 《第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程》 |  |  |  |  |
| 15 | 2 刷油工程 | 说明 | 四、......如安装前集中喷涂，执行刷油子目人工乘以系数0.45，材料乘以系数1.16，增加喷涂机械电动压缩机3m3 /min（其台班消耗量同调整后的合计工日消耗量）。 | 四、......如安装前集中喷涂，执行刷油子目人工乘以系数0.45，材料乘以系数1.16，增加其它机械费（其费用按调整后的人工乘以系数0.92）。 |